## Tentesol
ŞİŞECAM TENTESOL GÜNEŞ KONTROL CAMLARI
Cam Türü | Kaplamalı | Gün Işığı |  | Güneş Enerjisi EN 410 |  |  |  |  | Güneş Enerjisi ASHRAE |  |  |  |  | Isı İletim Katsayısı |  |  | Bağıl Isı
| Yüzey | [12 empty] | (k veya U değeri) W/m²K |  |  | Kazancı
|  | Geçirgenlik | Dışa | Dışa | Soğurma | Direkt | Toplam | Gölgeleme | Dışa | Soğurma | Direkt | Toplam | Gölgeleme | EN 673 | ASHRAE (W/m²K) |  | W/m²
|  | % | Yansıtma % | Yansıtma % | % | Geçirgenlik % | Geçirgenlik | Katsayısı | Yansıtma % | % | Geçirgenlik % | Geçirgenlik | Katsayısı |  | Kış | Yaz
Yalınkat Camlar
TENTESOL Gümüş | # 1 | 41.2 | 32.1 | 26.18 | 26.9 | 46.9 | 0.54 | 0.62069 | 24.9 | 25.1 | 49.9 | 0.57 | 0.66 | 5.7 | 6.2 | 6 | 462
| # 2 | 41.2 | 24.3 | 18.22 | 35 | 46.92 | 0.56 | 0.64368 | 17.4 | 32.7 | 49.9 | 0.59 | 0.68 | 5.7 | 6.2 | 6 | 479
TENTESOL Yeşil | # 1 | 34 | 32 | 25.04 | 51.3 | 23.66 | 0.37 | 0.42529 | 24 | 52 | 24 | 0.39 | 0.45 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 331
| # 2 | 34 | 19 | 10.8 | 65 | 23.66 | 0.41 | 0.47126 | 10 | 66 | 24 | 0.43 | 0.49 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 364
TENTESOL Mavi | # 1 | 25 | 32 | 25.76 | 51.02 | 23.22 | 0.36 | 0.41379 | 25 | 51 | 24 | 0.38 | 0.45 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 330
| # 2 | 25 | 13 | 9.5 | 67 | 23.22 | 0.41 | 0.47126 | 9 | 67 | 24 | 0.43 | 0.5 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 364
Yalıtım Camı Üniteleri
TENTESOL Gümüş | # 1 | 37 | 33 | 28 | 35 | 37 | 0.45 | 0.51724 | 27 | 34 | 39 | 0.47 | 0.55 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 372
| # 2 | 37.2 | 25.7 | 19.9 | 43 | 37.03 | 0.46 | 0.52874 | 19.2 | 42 | 38.8 | 0.49 | 0.56 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 381
TENTESOL Yeşil | # 1 | 30 | 32 | 25 | 56 | 19 | 0.28 | 0.32184 | 24 | 57 | 19 | 0.29 | 0.33 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 236
| # 2 | 30 | 20 | 11.3 | 70 | 19 | 0.3 | 0.34483 | 10 | 70 | 19 | 0.31 | 0.36 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 254
TENTESOL Mavi | # 1 | 22 | 32 | 26 | 55 | 19 | 0.27 | 0.31034 | 25 | 56 | 19 | 0.29 | 0.33 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 235
| # 2 | 22 | 14 | 9.94 | 71 | 18.96 | 0.29 | 0.33333 | 10 | 71 | 19 | 0.31 | 0.36 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 255
Low-E Kombinasyonlu Yalıtım Camı Üniteleri
TENTESOL Gümüş | # 1 | 35 | 33 | 33 | 40 | 27 | 0.37 | 0.42529 | 35 | 39 | 26 | 0.36 | 0.42 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 278
| # 2 | 35.4 | 25 | 25.43 | 48 | 27.48 | 0.38 | 0.43678 | 27.6 | 46 | 26.1 | 0.37 | 0.43 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 286
TENTESOL Yeşil | # 1 | 29 | 32 | 26 | 58 | 16 | 0.23 | 0.26437 | 26 | 60 | 14 | 0.22 | 0.25 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 175
| # 2 | 29 | 19 | 11.95 | 72 | 15.98 | 0.24 | 0.27586 | 12 | 74 | 14 | 0.23 | 0.27 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 186
TENTESOL Mavi | # 1 | 21 | 32 | 27 | 58 | 15 | 0.22 | 0.25287 | 27 | 60 | 13 | 0.21 | 0.24 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 169
| # 2 | 21 | 14 | 10.89 | 74 | 14.81 | 0.23 | 0.26437 | 11 | 76 | 13 | 0.23 | 0.26 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 180
*Yukarıdaki değerler; 6 mm kalınlığında dış cam+12 mm araboşluk (kuru hava dolgulu)+6 mm kalınlığında iç cam düzeninde oluşturulmuş Isıcam'lar için verilmiştir. * Ünitelerin performans değerleri Lawrence Berkeley Laboratuvarları tarafından geliştirilen Win 4.1 ve TNO Yapı ve İnşaat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Pr EN 673'e uygun olarak hazırlanan WIS bilgisayar paket programı kullanılarak hesaplanmıştır.